临渭区乡村振兴农村教育提升象山学校建设项目环境影响报告表修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实建设内容，补充项目区周边基础设施的建设情况，明确供热依托设施的可行性。 | 项目建设内容已核实并修改完善。 | 详见P6-7。 |
|  |  | 项目周边基础设施（天然气管网、污水挂网、供热情况）建设情况已核实并补充完善。 | 详见P12。 |
|  |  | 供热依托设施的可行性分析已核实并修改完善。 | 详见P12-13。 |
| 2 | 校核用水量，按照“分类收集、分质处理”的原则，对各类废水设置预处理设施，完善平面布置图。 | 项目用水量已核实并修改完善。 | 详见P9-11。 |
|  |  | 已按照“分类收集、分质预处理”的原则，对各类废水设置预处理设施，并补充完善，项目餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网，实验室清洗废水经中和调节池处理后进入化粪池、医务室废水、游泳馆排水消毒后进入化粪池，经化粪池排入市政污水管网，最终进入渭南市临渭区创新创业基地已建成的污水处理厂处理。 | 详见P11。 |
|  |  | 项目总平面布置图已核实并修改完善。补充完善了隔油池、中和池、消毒设施、化粪池等污水处理设施的位置以及危险废物暂存间、医疗废物暂存场所等的相对位置。 | 详见附图 |
| 3 | 明确实验室废气和食堂油烟的排放方式，进一步完善环境风险物质的识别和防范措施；校核噪声评价标准，细化噪声防治措施。 | 已核实并修改完善，实验室废气：项目设置3个化学实验室，每个实验室分别设置1个通风橱，实验室废气经通风橱收集后统一经1根通风竖井引致楼顶排放。 | 详见P30。 |
|  |  | 已核实并修改完善，食堂油烟：幼儿园食堂油烟经油烟净化器处理后经幼儿园楼内排烟管道引致幼儿园楼顶排放，九年一贯制学校油烟经油烟净化器处理后经食堂楼内排烟管道引致食堂屋顶排放。 | 详见P28。 |
|  |  | 项目环境风险物质识别和防范措施已核实并修改完善。 | 详见P38。 |
|  |  | 噪声排放标准、噪声防治措施已核实并修改完善。 | 详见P35。 |
| 4 | 细化环境保护措施监督检查清单。 | 环境保护措施监督检查清单已核实细化并修改完善。 | 详见P40-41。 |

专家签字：

日期 ：